АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015 № 2030

г. Кушва

Об утверждении Порядка содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций,

обустройства прилегающих к ним территорий

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях установления порядка обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий, руководствуясь Уставом Кушвинского городского округа, администрация Кушвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий (прилагается).

- Управлению образования Кушвинского городского округа (Ларина Л.В.) обеспечить исполнение Порядок содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа в сети Интернет.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Кушвинского городского округа Веремчука В.Н.

Глава администрации городского округа				           М.В.Слепухин

СОГЛАСОВАНИЕ

Постановления администрации Кушвинского городского округа

«Об утверждении Порядка содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций,

обустройства прилегающих к ним территорий»

| Должность | Ф.И.О. | Сроки и результаты согласования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления согласования | Дата согласования | Замечания и подпись |
| Заместитель главы администрации | В.Н. Веремчук |  |  |  |
| Начальник Управления образования | Л.В. Ларина |  |  |  |
| Правовое управление |  |  |  |  |
| Начальник организационного отдела | С.Л. Кузовникова |  |  |  |

Исполнитель: Петроченко Е.В.,  (34344) 2-43-21

Утвержден

Постановлением администрации Кушвинского городского округа от ________ № _______ «Об утверждении Порядка содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий»

# Порядок

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

## 1. Общие положения

1.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.2. Настоящий Порядок содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий (далее – Порядок) устанавливает порядок осмотров и контроля за техническим состоянием зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Кушвинского городского округа, обустройства прилегающих к ним территорий (далее – образовательных организаций).

1.3. Настоящий Порядок является обязательным для всех образовательных организаций при осуществлении контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий.

1.4. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии, обустройство прилегающих территорий возлагается на руководителей образовательных организаций, в оперативном управлении которых находятся эти здания и сооружения.

1.5. На основании настоящего Порядка образовательные организации разрабатывают положения о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В положениях определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений, которые группируются по степени их значимости для деятельности образовательных организаций.

1.6. Все здания и сооружения образовательных организаций закрепляются за назначаемыми по образовательной организации ответственными лицами, на которых возлагается контроль за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений.

## 2. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы).

2.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются административно-хозяйственным и техническим персоналом образовательных организаций по эксплуатации зданий и сооружений с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов. Периодичность частичных осмотров указана в приложении №1 к Порядку содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

2.8. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

## 3. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями, образованными в соответствии с Положением о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом по образовательной организации. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

3.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов. При воздействии неблагоприятных факторов на здание (группу зданий и сооружений) в пределах территории образовательной организации комиссия возглавляется руководителем образовательной организации.

3.3. Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в приложениях №2 и №3 к настоящему Порядку, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) - в приложении №4 к настоящему Порядку.

3.5. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

3.6. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в журнале учета (паспорте) технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной в приложении 5 к настоящему Порядку, которые предъявляются комиссиям по проведению плановых осмотров

## 4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

- плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

- внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов;

- частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

- внешнее благоустройство;

- фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

- ограждающие конструкции и элементы фасада (козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

- кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

- поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

- строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

- наружные коммуникации и их обустройства;

- противопожарные устройства;

- прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

- сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

- конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

- выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательной организации, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня в Управление образования Кушвинского городского округа.

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательной организации дает поручения об устранении выявленных нарушений.

Приложение №1

к Порядку содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

частичных осмотров технического состояния конструктивных

элементов зданий и сооружений

| N п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | периодичность осмотров ( в год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Воздуховоды | 1 |
| 2 | Печи с дымовыми трубами | 2 |
| 3 | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 |
| 4 | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |
| 5 | Силовое электрооборудование | 2 |
| 6 | Кровельные покрытия, наружные водоотводы (после таяния снега) | 1 |
| 7 | Деревянные конструкции | 1 |
| 8 | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | По мере необходимости |
| 9 | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |
| 10 | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходимости |
| 11 | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |
| 12 | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство (перед проведением весенних и осенних осмотров) | 2 |
| 13 | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |
| 14 | Наружные сети электроснабжения | В соответствии с правилами |
| 15 | Технологическое оборудование (проводится для проверки крепления | 1 |

## Приложение №2

к Порядку содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

____________________________

наименование образовательной организации

"___" ________________ г.

| 1. | Название здания (сооружения) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адрес |  |
| 3. | Владелец (балансодержатель) |  |
| 4. | Пользователи (наниматели, арендаторы) |  |
| 5. | Год постройки |  |
| 6. | Материал стен |  |
| 7. | Этажность |  |
| 8. | Наличие подвала |  |

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

| Председателя |  |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Представители:

произвела осмотр ________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения)

| N п/п | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Благоустройство |  |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |  |
| 9 | Полы |  |  |  |
| 10 | Полы |  |  |  |
|  | а) окна |  |  |  |
|  | б) двери, ворота |  |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |  |
| 12 | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 14 | Система отопления |  |  |  |
| 15 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Система водоотведения |  |  |  |
| 17 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 18 | Газоснабжение |  |  |  |
| 19 | Вентиляция |  |  |  |
| 20 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 21 | Технологическое оборудование |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

| 1) простукивание внутренних стен и фасада |  |
| --- | --- |
| 2) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций |  |
| 3) другие замеры и испытания конструкций и оборудования |  |
| 4) прилегающая территория |  |

Выводы и предложения

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

## Приложение №3

к Порядку содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

____________________________

наименование образовательной организации

"___" ________________ г.

| 1. | Название здания (сооружения) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адрес |  |
| 3. | Владелец (балансодержатель) |  |
| 4. | Пользователи (наниматели, арендаторы) |  |
| 5. | Год постройки |  |
| 6. | Материал стен |  |
| 7. | Этажность |  |
| 8. | Наличие подвала |  |

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

| Председателя |  |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Представители:

произвела проверку готовности ___________________________________ по вышеуказанному

(наименование здания (сооружения)

адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила.

1. Техническое  состояние  основных  конструктивных элементов и инженерного оборудования:

| а) кровля |  |
| --- | --- |
| б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) |  |
| в) фасад и наружные водостоки |  |
| г) проемы |  |
| д) внутренние помещения |  |
| е) подвальные и встроенные помещения |  |
| ж) отмостки и благоустройство |  |
| з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные |  |
| и) местное отопление, дымоходы, газоходы |  |
| к) электроснабжение и освещение |  |
| л) оборудование, инженерные устройства |  |

2. Обеспеченность:

| а) топливом (запас в днях) |  |
| --- | --- |
| б) уборочным инвентарем |  |

3. Выполнение противопожарных мероприятий

Выводы и предложения

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

## Приложение №4

к Порядку содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

____________________________

наименование образовательной организации

"___" ________________ г.

| 1. | Название здания (сооружения) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адрес |  |
| 3. | Владелец (балансодержатель) |  |
| 4. | Материал стен |  |
| 5. | Этажность |  |
| Характер и дата неблагоприятных воздействий |  |

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

| Председателя |  |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Представители:

произвела проверку готовности _______________________________________, пострадавших

(наименование здания (сооружения)

в результате последствий неблагоприятных воздействий

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

Характеристика состояния здания (сооружения) после  неблагоприятных воздействий

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

## Приложение №5

к Порядку содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ)

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) __________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания

___________________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания  (сооружения),  и  предъявляется  комиссиям  при проведении плановых осмотров.